## Slide 1: 配電實習 LOGO-4(室內配線丙級術科)

## Slide 2: 電路圖

## Slide 3: 動作說明
1.通電後,G燈亮
2.按正轉(FWD),MCF動作,R1燈亮,G燈滅,若是按下反轉(REV)沒有功能
3.按停止(OFF), MCFヽMCRヽR1ヽR2都不動作,G燈亮
4.按反轉(REV),MCR動作,R2燈亮,G燈滅,若是按下正轉(FWD)沒有功能
5.積熱電驛(TH-RY)動作
MCFヽMCRヽR1ヽR2都不動作,G燈亮,蜂鳴器BZ響

## Slide 4: 丙級室配第二題
器具名稱 | 輸入編號 | 輸出編號
OFF | I1 | 
FWD | I2 | 
REV | I3 | 
TH-Ry | I4 | 
GL |  | Q1
MCF(R1) |  | Q2
MCR(R2) |  | Q3
BZ |  | Q4
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(2)器具I/O
(1)電路圖

## Slide 5: 丙級室配第二題
器具名稱 | 輸入編號 | 輸出編號
OFF | I1 | 
FWD | I2 | 
REV | I3 | 
TH-Ry | I4 | 
GL |  | Q1
MCF(R1) |  | Q2
MCR(R2) |  | Q3
BZ |  | Q4
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(2)器具I/O
(1)電路圖

## Slide 6: 丙級室配第二題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(Q2)
(Q3)

## Slide 7: 丙級室配第二題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(Q2)
(Q3)
c
b
a

## Slide 8: 丙級室配第二題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(Q2)
(Q3)
c
b
a
(Q3)
(Q2)

## Slide 9: 丙級室配第二題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(Q2)
(Q3)
c
b
a
(Q2)
(Q3)
動作情形

## Slide 10: 電路圖
丙級室配第三題

## Slide 11
動作說明
1.通電後,GL亮
2.按PB1,MC動作,RL亮,GL滅
3.按PB2,MC停止,RL滅,GL亮
4.按PB1,MC動作,RL亮,GL滅,當TH-RY動作, BZ響,RL滅,GL亮
5.按PB3, BZ停,YL亮
6. TH-RY復歸, YL滅,

## Slide 12: 丙級室配第三題
器具 | 輸入 | 輸出
PB1 | I1 | 
PB2 | I2 | 
PB3 | I3 | 
TH-Ry | I4 | 
GL |  | Q1
MC(RL) |  | Q2
YL |  | Q3
BZ |  | Q4
X1 | M1 | 
X2 | M2 | 
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(2)器具I/O
(1)電路圖
(M1)
(M2)

## Slide 13: 丙級室配第三題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(M1)
(M2)
(3)邏輯運算式
(Q2)
NOT

## Slide 14: 丙級室配第三題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(M1)
(M2)
(3)邏輯運算式
(Q2)
(M1)
(M2)
AND()
粗體b接點

## Slide 15: 丙級室配第三題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(M1)
(M2)
(3)邏輯運算式
(Q2)
(M1)
(M2)
(M2)
(Q2)
AND()
OR(+)

## Slide 16: 丙級室配第三題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(M1)
(M2)
(3)邏輯運算式
(Q2)
(M1)
(M2)
(M2)
(Q2)
(M1)
(M2)
AND()

## Slide 17: 丙級室配第三題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(M1)
(M2)
(3)邏輯運算式
(Q2)
(M1)
(M2)
(M2)
(Q2)
(M1)
(M2)
(Q2)
AND()
OR(+)

## Slide 18: 丙級室配第三題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(M1)
(M2)
(3)邏輯運算式
(Q2)
(M1)
(M2)
(M2)
(Q2)
(M1)
(M2)
(Q2)
動作情形

## Slide 19: 丙級室配第三題
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
(1)電路圖
(M1)
(M2)
(3)邏輯運算式
(Q2)
(M1)
(M2)
(M2)
(Q2)
(M1)
(M2)
(Q2)
動作情形

## Slide 20
丙級室配第六題
(1)電路圖
動作說明
1.通電後,GL亮
2.COS切至ON
3.按一下PC,MC動作,RL亮,GL滅
4.再按一下PC,MC停止,RL滅,GL亮
5.當TH-RY動作, BZ響,RL滅,GL亮
5.COS切至OFF,MC停止,RL滅,GL亮

## Slide 21
丙級室配第六題
(1)電路圖
(2)器具I/O
器具 | 輸入 | 輸出
COS | I1 | 
PC | I2 | 
TH-RY | I3 | 
GL |  | Q1
MC(RL) |  | Q2
BZ |  | Q3
X1 | M1 | 
X2 | M2 | 
(I1)
(I2)
(Q1)
(Q2)
(I3)
(Q3)
(M1)
(M2)

## Slide 22
丙級室配第六題
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(I1)
(I2)
(Q1)
(Q2)
(I3)
(Q3)
(M1)
(M2)
(Q2)

## Slide 23
丙級室配第六題
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(I1)
(I2)
(Q1)
(Q2)
(I3)
(Q3)
(M1)
(M2)
(Q2)

## Slide 24
丙級室配第六題
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(I1)
(I2)
(Q1)
(Q2)
(I3)
(Q3)
(M1)
(M2)
(Q2)
(Q2)
(M1)
(M2)

## Slide 25
丙級室配第六題
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(I1)
(I2)
(Q1)
(Q2)
(I3)
(Q3)
(M1)
(M2)
(Q2)
(Q2)
(M1)
(M2)
(Q2)
(M1)
(M2)

## Slide 26
丙級室配第六題
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(I1)
(I2)
(Q1)
(Q2)
(I3)
(Q3)
(M1)
(M2)
(Q2)
(Q2)
(M1)
(M2)
(Q2)
(M1)
(M2)
(M1)
(M2)
(Q2)
動作情形

## Slide 27
範例練習
(1)電路圖
追次起動
1.通電後,GL亮
2.先按一下ON1,MC1動作,RL亮,GL滅
3.再按一下ON2,MC2動作,YL亮
4.按一下OFF2, 或TH-RY2動作,MC2停止,YL滅
5.按一下OFF1,MC1停止,RL滅,GL亮
6. TH-RY1動作,MC1與MC2同時停止

## Slide 28: 追次起動
器具名稱 | 輸入編號 | 輸出編號
OFF1 | I1 | 
ON1 | I2 | 
TH-Ry1 | I3 | 
OFF2 | I4 | 
ON2 | I5 | 
TH-Ry2 | I6 | 
GL |  | Q1
MC1(RL) |  | Q2
MC2(YL) |  | Q3
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(2)器具I/O
(1)電路圖
(I5)
(I6)

## Slide 29: 追次起動
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q3)
(3)邏輯運算式
(1)電路圖
(I5)
(I6)
(Q2)
(Q3)
(Q2)
NOT

## Slide 30: 追次起動
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q3)
(3)邏輯運算式
(1)電路圖
(I5)
(I6)
(Q2)
(Q3)
(Q2)
(Q3)
AND()
OR(+)

## Slide 31: 追次起動
(I1)
(I2)
(I3)
(I4)
(Q1)
(Q3)
(3)邏輯運算式
(1)電路圖
(I5)
(I6)
(Q2)
(Q2)
(Q2)
(Q3)
(Q2)
(Q3)
AND()
AND()
OR(+)
OR(+)