## Slide 1: 配電實習 LOGO-3(基本工業配線)

## Slide 2: 一、常用開關
1.搖頭開關： 手動方式打開(Off)或閉合(ON) ，切換後會留在原位(自保持)

## Slide 3: b
2.按鈕開關(P.B.)： 1組常開(Normal Open；N.O.)a接點 1組常閉(Normal Close；N.C.)b接點
按壓後接點狀態改變，放開後自動復歸
c
c
a

## Slide 4
3.切換開關(C.S)： 原理與按鈕開關相同，但切換後開關會留在原位(自保持)

## Slide 5: 二、基本控制電路
練習1.一處控制負載(斷電優先)：
器具名稱 | 輸入編號 | 輸出編號
OFF | I1 | 
ON | I2 | 
MC |  | Q1
TH-Ry | I3 | 
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(2)器具I/O
BAR 表示b接點
(I1)
(I2)
(Q1)
(I3)

## Slide 6
練習1.一處控制負載(斷電優先)
示範：
輸入粗體
表示b接點
示範：1分30秒
動作情形
程式輸入順序
AND()
OR(+)

## Slide 7
器具名稱 | 輸入編號 | 輸出編號
OFF | I1 | 
ON | I2 | 
MC |  | Q1
TH-Ry | I3 | 
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(2)器具I/O
(I1)
(I2)
(Q1)
(I3)
練習2.一處控制負載(通電優先)：
BAR 表示b接點

## Slide 8
練習2.一處控制負載(通電優先)示範
示範
動作情形
程式輸入順序
AND()
OR(+)
AND()
輸入粗體
b接點

## Slide 9
器具名稱 | 輸入編號 | 輸出編號
FWD1 | I1 | 
FWD2 | I2 | 
STOP1 | I3 | 
STOP2 | I4 | 
MCF |  | Q1
TH-Ry | I5 | 
(1)電路圖
(3)邏輯運算式
(2)器具I/O
(I1)
(I2)
(Q1)
(I5)
練習3.兩處控制負載
(I3)
(I4)

## Slide 10
練習3.兩處控制負載示範
示範
動作情形
程式輸入順序
AND()
OR(+)
輸入粗體
b接點